Во исполнение плана мероприятий по вопросу обеспечения максимальной безопасности эксплуатации внутридомового газового оборудования Администрация Тихвинского информирует население района:

Рекомендации для населения по безопасному использованию газа в быту.

Газ - наш добрый помощник. Он удобен, экономичен, улучшает бытовые условия населения. Но он коварен и опасен, если Вы отступите от строгих правил пользования им.

ПОМНИТЕ! Нельзя оставлять без присмотра включенные газовые приборы - кипящая на плите жидкость может залить пламя на горелках и невидимый газ, не сгорая, наполнит Вашу кухню, или из-за неисправности где-то появится, утечка газа и опять появилась опасность взрыва или пожара, поэтому, уходя из дома, проверяйте полноту закрытия кранов на газовых приборах. Для исключения аварий и несчастных случаев при пользовании газовыми приборами среди населения, использующее газ в быту, обязано:

- пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства и соблюдать инструкции по безопасной эксплуатации газовых приборов.

-    обеспечить сохранность и содержание газовых приборов в чистоте.

-  следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход.

-     по окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними.

-    вызывать работников газового хозяйства при неисправности газового оборудования.

-   закрыть немедленно краны горелок газовых приборов при внезапном прекращении подачи газа и сообщить в аварийную газовую службу по тел. 04.

-    при появлении в квартире (доме) запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службы газового хозяйства вне загазованного помещения. Не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

-   перед входом в подвалы, до включения света или зажигания огня, убедиться в отсутствии там запаха газа.

-     при обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице:

-     сообщить окружающим о мерах предосторожности;

-   сообщить в аварийную газовую службу за пределами загазованного места;

- принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения и выключения электроосвещения, появления открытого огня и искры;

- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения;

- допускать в квартиру (дом) работников газового хозяйства по предъявлению ими служебных удостоверений для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования в любое время суток.

-  обеспечить свободный доступ работников газового хозяйства к месту установки баллонов в день доставки газа.

- своевременно оплачивать стоимость технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-  производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

-  производить перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.

- вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

- отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.

- пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов.

- пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, решетках вентканалов, отсутствии тяги в дымоходах и вентканалах.

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику.

- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а также лиц в нетрезвом состоянии, не контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами.

-   привязывать к газопроводам веревки и нагружать газопроводы.

-   использовать газ и газовые приборы не по назначению.

-   пользоваться газовыми плитами для целей отопления помещения.

-  использовать помещения, где установлены газовые приборы для сна и отдыха.

-  применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (нахождение утечек газа проводиться с помощью мыльной эмульсии или специальным прибором).

- допускать порчу газового оборудования и хищение газа.

- лица, нарушившие «Правила пользования газом в быту» несут ответственность в установленном законом порядке.

ПОМНИТЕ! Не соблюдение правил пользования газом может привести к несчастным случаям с тяжелыми последствиями. Выполняя элементарные правила безопасности. Вы сбережете жизнь себе и окружающим.

Зам.главы администрации					А.М.Тимков

по безопасности и

жизнеобеспечению населения

Е.В.Филиппова

(8-813-67)56-058