АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 января  2018 года            № 03-22-а

Об утверждении перечня объектов теплоснабжения Борского сельского поселения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2018 году

На основании пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115 «О концессионных соглашениях», администрация Борского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2018 году (приложение).

2.  Постановление от 21 февраля 2017 года  № 03-41 считать утратившим силу.

3. Опубликовать постановление путем размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (http://www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Борского сельского поселения в сети Интернет (http://tikhvin.org/bsp/bor/) в срок до 01 февраля 2018 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации

Борского сельского поселения                                                         А. Л. Голубев

Утверждено:

приложение

постановлением администрации

Борского сельского поселения

от   23 января 2018 года № 03-22-а

Перечень объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2018 году

| № пп | Наименование имущества | Место нахождения | Индивидуализирующие характеристики | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |  | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Тепловая сеть, входящая в состав системы теплоснабжения деревни Бор Борского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в том числе: | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, дер. Бор | Протяженность 2856 м Кадастровый номер 47:13:0810001:1510 | 13760872,23 |  |  |  |
|  | Теплосеть к детскому саду, амбулатории |  | Инвентарный номер 30240 | 742731,43 |  |  | 1988 |
|  | Теплосеть к ДК, конторе совхоза |  | Инвентарный номер 30241 | 475106,55 |  |  | 1976 |
|  | Теплосеть от ТК до жилых домов 1,2,3,4 |  | Инвентарный номер 30243 | 3752251,78 |  |  | 1967 |
|  | Теплосеть к старому детскому саду, жилому дому 9 |  | Инвентарный номер 30244 | 734047,66 |  |  | 1973 |
|  | Теплосеть к жилым домам 6,7,8 |  | Инвентарный номер 30245 | 2379642,34 |  |  | 1972 |
|  | Теплосеть к жилому дому 5 |  | Инвентарный номер 30246 | 94878,37 |  |  | 1971 |
|  | Теплосеть электрокотельной |  | Инвентарный номер 30247 | 1460698,01 |  |  | 1988 |
|  | Теплосеть к жилому дому 13,14 |  | Инвентарный номер 30248 | 571128,47 |  |  | 1982 |
|  | Теплосеть к жилому дому 15 |  | Инвентарный номер 30249 | 190507,19 |  |  | 1984 |
|  | Теплосеть к жилому дому 16 и коттеджу |  | Инвентарный номер 30250 | 790188,51 |  |  | 1986 |
|  | Теплосеть к жилому дому 17 |  | Инвентарный номер 30251 | 565446,46 |  |  | 1987 |
|  | Теплосеть к жилому дому 19 |  | Инвентарный номер 30252 | 59900,05 |  |  | 1994 |
|  | Теплосеть к жилому дому 18 |  | Инвентарный номер 30253 | 98416,20 |  |  | 1991 |
|  | Теплосеть к жилым домам 11,12,13 |  | Инвентарный номер 30254 | 738228,72 |  |  | 1975 |
|  | Теплосеть к торговому центру |  | Инвентарный номер 30255 | 623588,51 |  |  | 1983 |
|  | Теплосеть к жилому дому 10 |  | Инвентарный номер 30256 | 484111,97 |  |  | 1974 |
| - 2 | Автоматизированная высоковольтная котельная | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, дер. Бор, д.32 | площадь 489,3 кв.м.; кадастровый номер 47:13:0810001:20, инвентарный номер 10101 | 6355727,73 | 5088313,02 |  | 1988 |
|  | Здание мастерских | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 10110 | 416580,00 |  | 290142,64 | 1996 |
|  | Бак - аккумулятор в электрокотельной – 2 шт. | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 20061 Емкость баков-1000м3 х 2=2000мз | 12560344,30 | 12232205,44 |  | 1991 |
|  | Бак - аккумулятор в электрокотельной – 2 шт. | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 20062 Емкость баков- V=75м3-2шт. | 1844069,68 | 310441,44 |  | 1988 |
|  | Кабельные линии электрокотельной | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 30242 Кабель АВВГ-1,5км | 23394,01 |  |  | 1988 |
|  | Трансформатор сварочный | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 27 | 618,36 |  |  | 2008 |
|  | Станок | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 106 | 972,99 |  |  | 2011 |
|  | Насос Д 200/90 в электрокотельной Бор | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 29 | 156133,14 |  |  | 2008 |
|  | Электросиловое оборудование электрокотельной | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 40209 | 6576316,03 |  |  | 1988 |
|  | Электрокотел КЭВ 4000/10 котельной | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 40211 Мощность 4МВт | 192862,49 |  |  | 1989 |
|  | Электрокотел КЭВ 4000/10 котельной | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 40212 Мощность 4МВт | 237902,24 |  |  | 1989 |
|  | Электрокотел КЭВ 4000/10 котельной | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 40213 Мощность 4МВт | 187145,92 |  |  | 1989 |
|  | Насос Д 200/90 в электрокотельной Бор | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 40226 Насос центробежный, напор90м,подача50м3/час | 152707,20 |  |  | 1988 |
|  | Насос Х 50-32-125Л в котел | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 40230 Мощность 4,0кВт, напор20м, подача12,5м3/час | 71607,83 |  |  | 2001 |
|  | Тепломеханическое оборудование | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 40231 Блоки управления насосами | 1608426,37 |  |  | 1988 |
|  | Котел КЭВ 10 кв/4МВТ 4000/10 к/в | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 40232 Мощность 4МВт | 285826,20 |  |  | 1988 |
|  | Котел КЭВ 4000/ 10 к/в | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 40233 Мощность 4МВт | 285826,20 |  |  | 1988 |
|  | Насос КМ 90/55 в электрокотельной Бор | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 40235 Мощность 18,5кВт, напор55м, подача90м3/час | 49704,26 |  |  | 1988 |
|  | Насос К 45/30 в электрокотельной Бор | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 40239 Мощность7,5 кВт, напор30м, подача45м3/час | 36505,95 |  |  | 1988 |
|  | Насос Д 200/90 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 40240 Мощность 90кВт, напор90м, подача200м3/час | 188146,05 |  |  | 1988 |
|  | Насос Д 200/90 в электрокотельной Бор | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 40241 Мощность90кВт, напор90м,подача200м3/час | 188146,05 |  |  | 1988 |
|  | Станок сверлильный | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 40246 | 576,29 |  |  | 1988 |
|  | Насос К 45/30 в электрокотельной на ГВС | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 40287 Мощность 7,5 кВт, напор=30м, подача=45м3/час | 0,05 |  |  | 1988 |
|  | Э/насос К-80-50-200 в электрокотельной | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 40293 | 0,02 |  |  | 2003 |
|  | Трансформатор тока ТОЛ-10-1-7-0,5S/10P-400/5 У2- 6 шт. | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 00125-00131 | 101173,20 | 100540,98 |  | 2008 |
|  | Выключатель вакуумный ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-31.5/1600 У2 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 00126 | 150267,00 | 150267,00 |  | 2010 |
|  | Э/двигатель к насосу 250М2 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 00103 | 83646,00 | 81654,42 |  | 2008 |
|  | Установка реагентной водоподготовки СДР-5-0,6-Б-001,5-15Р | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 70207 | 49088,00 | 49088,00 |  | 2011 |
|  | Выключатель вакуумный ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10--31,5/1600 У2 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 11085200002 | 142756,40 | 142756,40 |  | 2012 |
|  | Дизель-генераторная установка APD-100 (80кВт) | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 11085200001 | 734454,22 |  |  | 2012 |
|  | Агрегат электронасосный 1Д200-90 с эл.дв.90кВТ 3000 об. | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер. Бор | Инвентарный номер 11013400511 | 95000,00 |  |  | 2013 |

Сведения о составе и описание имущества, подлежащего реконструкции

| № пп | Наименование имущества | Место нахождения | Кадастровый номер объекта | Характеристика (протяжен- ность, м/ площадь кв.м.) | Дата и номер государственной регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловая сеть, входящая в состав системы теплоснабжения деревни Бор Борского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, деревня Бор | 47:13:0810001:1510 | 2856 м | 47-47/028-47/028/006/2016-896/1 от 07.07.2017 г. |