АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 марта 2020 года 	№ 03-30-а

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности граждан

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», администрация Борского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности граждан согласно приложению.

2.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию путем размещения в сети Интернет на официальном сайте Борского сельского поселения http://tikhvin.org/gsp/bor/.

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Быкова Владислава Юрьевича.

Глава администрации

Борского сельского поселения	       А. Л. Голубев

Быков Владислав Юрьевич

8 (81367) 46 – 133

УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации

Борского сельского поселения

от 27 марта 2020 года № 03-30-а

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях,

находящихся в собственности (пользовании) граждан

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Занимаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Огнетушитель (не менее 5л (кг)) | Бочка с водой (200 л) | Ящик с песком (0,5 куб.м) | Ведро | Лопата | Топор | Багор | Лестница |
| 1 | Квартира одноэтажного многоквартирного дома | квартира | 1 | 1* на дом | 1 на дом | 1 | 1 | - | 1 на дом | 1 на дом |
| 2 | Квартира многоквартирного жилого дома высотой 2 этажа и более | квартира | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Индивидуальный одноэтажный жилой дом для постоянного проживания | здание | 1 | 1* | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| 4 | Индивидуальный жилой дом в 2 этажа и более для постоянного проживания | здание | 1 | 1* | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | здание | 1* | 1* | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Индивидуальные гаражи | гараж | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 7 | Сараи, бани, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы и товарищества | группа построек | - | 2* | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |

* - устанавливаются в период проживания (в летнее время).

Примечания:

1. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

2. Огнетушители устанавливаются в зависимости от типа емкостью не менее пяти литров (килограммов).