ПРИЛОЖЕНИЕ №1КС

к Соглашению

**Сведения о составе и описание имущества, подлежащего реконструкции**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование имущества  | Место нахождения | Кадастровый номер объекта | Характеристика (протяжен-ность, м/ площадь кв.м.) | Дата и номер государственной регистрации права |
| 1. | Тепловая сеть, входящая в  состав системы теплоснабжения деревни Бор Борского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, деревня Бор | 47:13:0810001:1510 | 2856 м | 47-47/028-47/028/006/2016-896/1от 07.07.2017г. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2КС

к Соглашению

**Сведения о балансовой и остаточной стоимости, сроке ввода имущества,**

**входящего в состав объекта Соглашения,**

**и иного передаваемого имущества**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование имущества  | Место нахождения | Индивидуализирующие характеристики | **Балансовая стоимость, руб.** | **Остаточная стоимость, руб.** | **Год ввода** |
| 1. 1.
 | Тепловая сеть, входящая в  состав системы теплоснабжения деревни Бор Борского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в том числе:  | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, дер.Бор | Протяженность 2856 мКадастровый номер 47:13:0810001:1510 | 13760872,23 |  |  |
|  | Теплосеть к детскому саду,амбулатории |  | Инвентарный номер30240 | 742731,43 |  | 1988 |
|  | Теплосеть к ДК,конторе совхоза |  | Инвентарный номер30241 | 475106,55 |  | 1976 |
|  | Теплосеть от ТК до жилых домов 1,2,3,4 |  | Инвентарный номер30243 | 3752251,78 |  | 1967 |
|  | Теплосеть к старому детскому саду, жилому дому 9 |  | Инвентарный номер30244 | 734047,66 |  | 1973 |
|  | Теплосеть к жилым домам 6,7,8 |  | Инвентарный номер30245 | 2379642,34 |  | 1972 |
|  | Теплосеть к жилому дому 5 |  | Инвентарный номер30246 | 94878,37 |  | 1971 |
|  | Теплосеть электрокотельной |  | Инвентарный номер30247 | 1460698,01 |  | 1988 |
|  | Теплосеть к жилому дому 13,14 |  | Инвентарный номер30248 | 571128,47 |  | 1982 |
|  | Теплосеть к жилому дому 15 |  | Инвентарный номер30249 | 190507,19 |  | 1984 |
|  | Теплосеть к жилому дому 16 и коттеджу |  | Инвентарный номер30250 | 790188,51 |  | 1986 |
|  | Теплосеть к жилому дому 17 |  | Инвентарный номер30251 | 565446,46 |  | 1987 |
|  | Теплосеть к жилому дому 19 |  | Инвентарный номер30252 | 59900,05 |  | 1994 |
|  | Теплосеть к жилому дому 18 |  | Инвентарный номер30253 | 98416,20 |  | 1991 |
|  | Теплосеть к жилым домам 11,12,13 |  | Инвентарный номер30254 | 738228,72 |  | 1975 |
|  | Теплосеть к торговому центру |  | Инвентарный номер 30255 | 623588,51 |  | 1983 |
|  | Теплосеть к жилому дому 10 |  | Инвентарный номер 30256 | 484111,97 |  | 1974 |
| 1. 2
 | Автоматизированная высоковольтная котельная  | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, дер.Бор, д.32 | площадь 489,3 кв.м.; кадастровый номер 47:13:0810001:206,инвентарный номер10101 | 6355727,73 | 5088313,02 | 1988 |
|  | Здание мастерских | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер10110 | 416580,00 | 290142,64 | 1996 |
|  | Бак- аккумулятор в электрокотельной – 2 шт. | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер20061Емкость баков-1000м3 х 2=2000мз  | 12560344,29 | 12232205,44 | 1991 |
|  | Бак- аккумулятор в электрокотельной – 5 шт. | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер20062Емкость баков-V=1000м3-3шт.,V=75м3-2шт. | 4610174,22 | 1552207,24 | 1988 |
|  | Кабельные линии электрокотельной | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер30242Кабель АВВГ-1,5км | 23394,01 |  | 1988 |
|  | Трансформатор сварочный | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер27  | 618,36 |  | 2008 |
|  | Станок | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер106  | 972,99 |  | 2011 |
|  | Насос Д 200/90 в элетрокотельной Бор | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер 29 | 156133,14 |  | 2008 |
|  | Трактор ЮМЗ-6 (экскаватор) | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер 40201V ковша=0,15м3Гос.номер 17-34ХА | 339559,89 |  | 1982 |
|  | Электросиловое оборудование электрокотельной | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер 40209 | 6576316,03 |  | 1988 |
|  | Электрокотел КЭВ 4000/10 котельной | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер 40211Мощность 4МВт | 192862,49 |  | 1989 |
|  | Электрокотел КЭВ 4000/10 котельной | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер 40212Мощность 4МВт | 237902,24 |  | 1989 |
|  | Электрокотел КЭВ 4000/10 котельной | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер 40213Мощность 4МВт | 187145,92 |  | 1989 |
|  | Насос Д 200/90 в электрокотельной Бор | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер40226Насос центробежный,напор90м,подача50м3/час | 152707,20 |  | 1988 |
|  | Насос Х 50-32-125Л в котел | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер40230Мощность4,0кВт, напор20м, подача12,5м3/час | 71607,83 |  | 2001 |
|  | Тепломеханическое оборудование | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер40231Блоки управления насосами | 1608426,37 |  | 1988 |
|  | Котел КЭВ 10 кв/4МВТ 4000/10 к/в | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер40232Мощность 4МВт | 285826,20 |  | 1988 |
|  | Котел КЭВ 4000/ 10 к/в | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер40233Мощность 4МВт | 285826,20 |  | 1988 |
|  | Насос КМ 90/55 в электрокотельной Бор | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер40235Мощность 18,5кВт, напор55м, подача90м3/час | 49704,26 |  | 1988 |
|  | Насос К 45/30 в электрокотельной Бор | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер40239Мощность7,5 кВт, напор30м,подача45м3/час | 36505,95 |  | 1988 |
|  | Насос Д 200/90 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер40240 Мощность 90кВт, напор90м,подача200м3/час | 188146,05 |  | 1988 |
|  | Насос Д 200/90 в электрокотельной Бор | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер40241Мощность90кВт, напор90м,подача200м3/час | 188146,05 |  | 1988 |
|  | Станок сверлильный | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер40246 | 576,29 |  | 1988 |
|  | Э/двигатель 2ВР 132-М4 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер40276 | 18612,00 | 11805,35 | 2003 |
|  | Насос К 45/30 в электрокотельной на ГВС | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер40287Мощность 7,5 кВт, напор=30м,подача=45м3/час | 0,05 |  | 1988 |
|  | Э/насос К-80-50-200 в электрокотельной | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер40293 | 0,02 |  | 2003 |
|  | Факс Panasonik КХ FT 902 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер48070 | 4176,35 | 2414,06 | 2004 |
|  | Бензопила «Штиль» | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер60202 | 42580,54 |  | 1988 |
|  | Трансформатор тока ТОЛ-10-1-7-0,5S/10P-400/5 У2- 6 шт. | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер00125-00131 | 101173,20 | 100540,98 | 2008 |
|  | Выключатель вакуумный ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-31.5/1600 У2 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер00126 | 150267,00 | 150267,00 | 2010 |
|  | Э/двигатель к насосу 250М2 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер00103 | 83646,00 | 81654,42 | 2008 |
|  | Установка реагентной водоподготовки СДР-5-0,6-Б-001,5-15Р | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер70207 | 49088,00 | 49088,00 | 2011 |
|  | Выключатель вакуумный ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10--31,5/1600 У2 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер11085200002 | 142756,40 | 142756,40 | 2012 |
|  | Дизель-генераторная установка APD-100 (80кВт) | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер11085200001 | 734454,22 |  | 2012 |
|  | Агрегат электронасосный 1Д200-90 с эл.дв.90кВТ 3000об. | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер11013400511 | 95000,00 |  | 2013 |
|  | Электронасос ЭЦВ 6-6,3-85 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор | Инвентарный номер11013400513 | 19950,00 |  | 2013 |

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3КС

 к Соглашению

**Сведения о составе и описание иного имущества,**

**предназначенного для использования по общему назначению с объектом Соглашения**

**в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте \_\_\_\_ Соглашения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование имущества | Адрес места нахождения | Кадастровый номер объекта | Технические характеристики | Дата и номер государственной регистрации права |
|  | Автоматизированная высоковольтная котельная  | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, дер.Бор, д.32 | 47:13:0810001:206 | площадь 489,3 кв.м.;  | 47-47/028-47/028/006/2016-1596/1 от 29.11.2016 |
|  | Здание мастерских | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, дер.Бор |  |  |  |
|  | Бак- аккумулятор – 2 шт. | в электрокотельной |  | Емкость баков-1000м3 х 2=2000мз  |  |
|  | Бак- аккумулятор – 5 шт. | в электрокотельной |  | Емкость баков-V=1000м3-3шт.,V=75м3-2шт. |  |
|  | Кабельные линии электрокотельной | в электрокотельной |  | Кабель АВВГ-1,5км |  |
|  | Трансформатор сварочный | в электрокотельной |  |  |  |
|  | Станок | в электрокотельной |  |  |  |
|  | Насос Д 200/90  | в электрокотельной  |  |  |  |
|  | Трактор ЮМЗ-6 (экскаватор) |  |  | V ковша=0,15м3Гос.номер 17-34ХА |  |
|  | Электросиловое оборудование электрокотельной | в электрокотельной |  |  |  |
|  | Электрокотел КЭВ 4000/10 котельной | в электрокотельной |  | Мощность 4МВт |  |
|  | Электрокотел КЭВ 4000/10 котельной | в электрокотельной |  | Мощность 4МВт |  |
|  | Электрокотел КЭВ 4000/10 котельной | в электрокотельной |  | Мощность 4МВт |  |
|  | Насос Д 200/90  | в электрокотельной |  | Насос центробный, мощность18,5кВт, напор=90м,подача=50м3/час |  |
|  | Насос Х 50-32-125Л в котельной | в электрокотельной |  | Мощность4,0кВт, нпор=20м,подача=12,5м3/час |  |
|  | Тепломеханическое оборудование | в электрокотельной |  | Блоки управления насосами |  |
|  | Котел КЭВ 10 кв/4МВТ 4000/10 к/в | в электрокотельной |  | Мощность 4МВт |  |
|  | Котел КЭВ 4000/ 10 к/в | в электрокотельной |  | Мощность 4МВт |  |
|  | Насос КМ 90/55  | в электрокотельной |  | Мощность 18,5кВт, напор55м,подача90м3/час |  |
|  | Насос К 45/30  | в электрокотельной |  | Мощность7,5 кВт, напор30м,подача45м3/час |  |
|  | Насос Д 200/90 | в электрокотельной |  | Мощность 90кВт, напор90м,подача200м3/час |  |
|  | Насос Д 200/90  | в электрокотельной |  | Мощность90кВт, напор90м,подача200м3/час |  |
|  | Станок сверлильный | в электрокотельной |  |  |  |
|  | Э/двигатель 2ВР 132-М4 | в электрокотельной |  |  |  |
|  | Насос К 45/30 на ГВС | в электрокотельной |  | Мощность7,5 кВт, напор30м,подача45м3/час |  |
|  | Э/насос К-80-50-200  | в электрокотельной |  |  |  |
|  | Факс Panasonik КХ FT 902 |  |  |  |  |
|  | Бензопила «Штиль» | в электрокотельной |  |  |  |
|  | Трансформатор тока ТОЛ-10-1-7-0,5S/10P-400/5 У2 - 6 шт. | в электрокотельной |  |  |  |
|  | Выключатель вакуумный ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-31.5/1600 У2 | в электрокотельной |  |  |  |
|  | Э/двигатель к насосу 250М2 | в электрокотельной |  |  |  |
|  | Установка реагентной водоподготовки СДР-5-0,6-Б-001,5-15Р | в электрокотельной |  |  |  |
|  | Выключатель вакуумный ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10--31,5/1600 У2 | в электрокотельной |  |  |  |
|  | Дизель-генераторная установка APD-100 (80кВт) | в электрокотельной |  |  |  |
|  | Агрегат электронасосный 1Д200-90 с эл.дв.90кВТ 3000об. | в электрокотельной |  |  |  |
|  | Электронасос ЭЦВ 6-6,3-85 | в электрокотельной |  |  |  |

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 11КС

 к Соглашению

**Перечень земельных участков,**

**предоставляемых Концессионеру Концедентом,**

**под имуществом, сходящим в состав объекта Соглашения, а также под иным передаваемым имуществом, указанным в приложении № 3КС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование имущества | Место нахождения | Кадастровый номер объекта | Общая площадь, кв.м. | Дата и номер государственной регистрации права |
| 1. | Земельный участок, вид разрешенного использования: под зданием электрокотельной | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, деревня Бор, 32 | 47:13:0810001:1148 | 6700 | 47:13:0810001:1148-47/028/2017-1 от 26.01.2017г. |