| № п/п | Наименование показателя | единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На начало реализации программы | После проведения мероприятий | Примечание |
| 1 | Количество жителей Ганьковского сельского поселения, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения | Чел. | 1255 | 1255 |  |
| 2 | Процент износа тепловых сетей n=L протяженность изношенных сетей, м / L общая протяженность сетей, м *100 | % |  |  |  |
| 3 | Тепловые потери на ремонтируемом участке тепловой сети Q1=qфакт*L, Q2=qнорм*L, где qфакт - фактические удельные тепловые потери на ремонтируемом участке тепловых сетей, Гкал/(ч*м); qнорм – нормативные удельные потери на ремонтируемом участке тепловых сетей, Гкал/(ч*м); L – протяженность ремонтируемого участка | Гкал/ч | Q1 | Q2 |  |
| 4 | Коэффициент полезного действия котла с технологической обвязкой трубопроводов в котельной №2,дер.Ганьково | % | 75 | 84 |  |
| 5 | Коэффициент полезного действия котла №1 в котельной №1 дер.Ганьково | % | 86 | - |  |

Целевые показатели результативности использования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области на 01 октября 2015 года.