#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   17 января  2024 года                         № 05- 07-а

Об утверждении перечня объектов теплоснабжения Горского сельского поселения, в отношении которых планируется заключить концессионное соглашение

На основании пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №115 «О концессионных соглашениях», администрация муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества объектов теплоснабжения Горского сельского поселения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения (Приложение).

2. Разместить утвержденный перечень муниципального имущества объектов теплоснабжения Горского сельского поселения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на официальном сайте Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области http://tikhvin.org/gsp/gorka/.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Горского сельского поселения от 05 декабря 2023 года № 05-175-а «Об утверждении перечня  объектов теплоснабжения Горского сельского поселения, в отношении которых планируется заключить концессионное соглашение».

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.

5. Ответственность за исполнение постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Горского сельского поселения                                                                             Г.В. Кузнецова

Приложение

к постановлению администрации

Горского сельского поселения 
от 17.01.2024г. № 05-07-а

Перечень муниципального имущества объектов теплоснабжения Горского сельского поселения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

| № п/п | Наименование имущества |  | Адрес места нахождения |  | Кадастровый(условный) номер объекта | Технические характеристики | Дата и номер государственной регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабельный ввод |  | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Горка, Промзона 2, строение 3 |  | Инв. номер 30717 | Напряжение 380 вольт, сечение провода 4х70 |  |
| 2 | Тепловая сеть (4-х трубная): |  | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Горка |  | кадастровый номер 47:13:0000000:21465 | Протяженность 2425м |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплосеть к ж/д № 19,24,25,34 |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплосеть к ж/д № 10-18 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная |  | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Горка, Промзона 2, строение 3 |  | кадастровый номер 47:13:0418001:256 | Площадь 304,6 кв. м., мощность 4,5 Гкал/ч |  |
| 4 | Котел |  | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Горка, Промзона 2, строение 3 |  | Инв. номер 1/20/12/2010 | Водогрейный, с механической топкой, марка КВм-1,0, на твердом топливе |  |
| 5 | Котел |  | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Горка, Промзона 2, строение 3 |  | Инв.номер 2/14/10/2022 | водогрейный с механической топкой, марка КВм-1,0 с ТШП, на твердом топливе |  |
| 6 | Котел |  | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Горка, Промзона 2, строение 3 |  | Инв. номер 1/28/02/2022 | Водогрейный, с ручной загрузкой, марка КВр-1,0, на твердом топливе |  |
| 7 | Котел |  | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Горка, Промзона 2, строение 3 |  | Инв. номер 1/07/08/2020 | Водогрейный, с ручной загрузкой, марка КВр-1,0, на твердом топливе |  |
| 8 | Котел |  | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Горка, Промзона 2, строение 3 |  | Инв. номер 1/12/09/2016 | Водогрейный, с ручной загрузкой, марка КВр-1,0, на твердом топливе |  |
| 9 | Вентилятор |  | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Горка, Промзона 2, строение 3 |  | Инв. номер 40655 | Марка ВЦ-1446, мощность 0,55 кВт, 1500 оборотов/мин |  |
| 10 | Вентилятор |  | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Горка, Промзона 2, строение 3 |  | Инв. номер 40670 | Марка ВЦ-1446 мощность 2,2 кВт, 3000 оборотов/мин |  |
| 11 | Дымосос |  | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Горка, Промзона 2, строение 3 |  | Инв. номер 40652 | Марка ДН-6,3, мощность 5,5 кВт, 1500 оборотов/мин |  |
| 12 | Дымосос |  | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Горка, Промзона 2, строение 3 |  | Инв. номер 40698 | Марка ДН-6,3, мощность 5,5 кВт, 1500 оборотов/мин |  |
| 13 | Дымосос |  | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Горка, Промзона 2, строение 3 |  | Инв. номер 40717 | Марка ДН-6,3, 1500 об/мин, мощность 5,5кВт |  |
| 14 | Устройство для водоподготовки |  | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Горка, Промзона 2, строение 3 |  | Инв. номер 40648 | Устройство марки СДР5-00200 для водоподготовки, мощность 0,3 кВт |  |
| 15 | Система золошлакоудаления для котла |  | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Горка, Промзона 2, строение 3 |  | Инв. номер 40718 | Мощность 0,55 кВт, 1500 оборотов/мин |  |
| 16 | Баки аккумуляторные (2шт) |  | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Горка, Промзона 2, строение 3 |  | Инв. номер 25.08.2023 | Вместимость-50м.куб каждый, рабочий уровень налива-3200мм, полезный объем-44,3м.куб,внутренний диаметр-3800мм, высота-5390мм, рабочая среда-горячая вода |  |
| 17 |  | Земельный участок |  | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д.Горка, Промзона 2, строение 3 | кадастровый номер 47:13:0418001:968, | Площадь 4500 кв. метров, категория земель- земли населенных пунктов, разрешенное использование- под зданием котельной | Свидетельство о гос. регистрации права от 07.07.2016 года, запись регистрации №47-47/028-47/028/006/2016-894/1 |