ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ МЕПРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

| № п/п | Наименование пункта | Необходимые материалы | Реквизиты нормативных актов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Форма заявки на подключение к системе | См. приложение № 1 |  |
| 2 | Перечень и форма документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе | Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление. |  |
|  |  | Правоустанавливающие документы на земельный участок. |  |
|  |  | Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта. |  |
|  |  | Топографическую съемку участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), выполненную не позднее трех лет, согласованную со всеми эксплуатирующими организациями. |  |
|  |  | Сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации. |  |
|  |  | Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания. |  |
|  |  | Сведения о субабонентах. |  |
|  |  | Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении. |  |
| 3 | Описание порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе, принятии и уведомлении о принятом решении | После получения заявки, ГУП ЛО «Мелегежский водоканал» в течение 15 дней выдает Заказчику технические условия для присоединения | Постановление Правительства РФ № 644 от 29.07.2013 г. «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения»» Постановление № 83 от 13.февраля 2006 г. об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения . Приказ № 1128 от 26 декабря 2006 г. По ведению исполнительной документации |
|  |  | Срок действия технических условий не должен превышать двух лет. |  |
|  |  | В соответствии с выданными техническими условиями подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, Заказчик разрабатывает проектную документацию и утверждает ее в установленном порядке. |  |
|  |  | Отступление от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежит обязательному согласованию с организацией ВКХ (ГУП ЛО «Мелегежский водоканал»). |  |
|  |  | Один экземпляр утвержденного проекта предоставляется Заказчиком в организацию ВКХ и используется для контроля при присоединении к системам водопровода и канализации. |  |
|  |  | Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется на основании договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством РФ. |  |
|  |  | В случае предоставления Заказчиком всех документов, организация ВКХ в 30- дневный срок, с даты получения заявления о подключении направляет Заказчику подписанный договор о подключении и условия подключения |  |
|  |  | В случае предоставлении не всех документов, указанных в п.2, организация ВКХ в течении 6 рабочих дней уведомляет об этом Заказчика и рассматривает документы, после предоставления недостающих документов. Образец договора прилагается |  |
|  |  | Работы по присоединению осуществляет организации ВКХ или другая специализированная организация, в присутствии представителя организации ВКХ |  |
|  |  | Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не взымается. |  |
|  |  | Форма заявления на выполнение врезки– Приложение № 2 |  |
| 4 | Наименование и контакты службы, ответственные за прием и обработку заявок на подключение к системе | Производственно-технический отдел (ГУП ЛО «Водоканал г. Тихвина»). Факс: 8(81367)73-608 ПТО: 8(81367)72-694 Начальник ПТО Мотькина Ольга Леонидовна Инженер ПТО Дорофеева Ольга Николаевна Участок инженерных сетей:8(81367)71-231 Начальник участка Гришин Виталий Алексеевич. |  |
| 4.1 | Адрес | 187515, Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Мелегежская горка , дом 16 ГУП ЛО «Мелегежский водоканал» 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, 1микрорайон, д. 2 ГУП ЛО «Водоканал г. Тихвина» |  |
| 4.2 | Телефон | Факс: 8(81367)73-608 ПТО: 8(81367)72-694 Участок инженерных сетей:8(81367)71-231 |  |
| 4.3 | E-mail | office@ vodokanal-tihvin.spb.ru |  |