- АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЛЕГЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- (АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 августа 2013 года			№ 07-128-а

##### О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2013/2014 годов на территории Мелегежского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2 части 2 и статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании Приказа Минэнерго от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» администрация Мелегежского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать комиссию (далее – комиссия) по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2013-2014гг. на территории Мелегежского сельского поселения, согласно приложению № 1.

- Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2013-2014г.г. (далее – Программа) согласно приложению № 2.

- Утвердить График проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2013-2014г.г. согласно приложению № 3.

- Комиссии в сроки, утвержденные Программой, осуществить оценку готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2013-2014г.г. в соответствии с пунктом 13 раздела 3 и пункта 16 раздела 4 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», результаты которой оформить актом проверки готовности, согласно приложению № 4.

- Комиссии по каждому объекту проверки в течение 5 дней с даты подписания акта выдать Паспорт готовности к отопительному периоду, согласно приложению №5.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Мелегежского сельского поселения http://tikhvin.org/gsp/melegezha/

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации								Н.К. Спиряков

С.Ю. Прохоренко

38-154

Приложение № 1

к постановлению администрации

Мелегежского сельского поселения

от 27 августа 2013 № 07-128-а

Состав

комиссии по проверке теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2013-2014гг. на территории Мелегежского сельского поселения

|  | Спиряков Н.К. - Глава администрации Мелегежского сельского поселения |  | Председатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прохоренко С.Ю. – зам. Главы администрации Мелегежского сельского поселения |  | Заместитель председателя |  |
|  | Макарова Е.В. – специалист администрации Мелегежского сельского поселения |  | секретарь |  |
| Члены рабочей комиссии: |  |  |  |  |
|  | Карпов Н.А. |  | Начальник Мелегежского участка ЖКХ (по согласования для потребителей тепловой энергии) |  |
|  | Даркова О.А. |  | Государственный инспектор Ростехнадзора (по согласованию) |  |
|  | Ефимова Г.Н. |  | Председатель «ТСЖ № 7» (по согласованию) |  |
|  | Краснов А.Н. |  | Председатель «ТСЖ № 8» (по согласованию) |  |
|  | Ефимова Г.Н. |  | Председатель «ТСЖ № 9» (по согласованию) |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Мелегежского сельского поселения

от 27 августа 2013 № 07-128-а

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2013-2014г.г.

на территории Мелегежского сельского поселения

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).

3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов (Приложение № 3).

4. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

4.1.В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссия проверяет:

1)готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика (акт готовности, паспорт);

2)наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

3)функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

4)проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

5)организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

6)обеспечение качества теплоносителей (химический состав);

7)организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

8)обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

9)наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

10)отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и управлением имущественных и земельных отношений администрации города, уполномоченными на осуществление муниципального контроля;

11)работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

4.2.В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссия проверяет:

1)наличие паспортов готовности жилых домов (зданий) к эксплуатации в зимних условиях;

2)проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок согласно предписанию ресурсоснабжающей организации;

3)выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

4)состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

5)наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

6)работоспособность защиты систем теплопотребления;

7)наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

8)отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность) и теплоноситель;

9)наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Мелегежского сельского поселения

от 27 августа 2013 № 07-128-а

График проведения проверки теплоснабжающих организаций и потребителей теплоснабжения к отопительному периоду 2013-2014гг. на территории

Мелегежского сельского поселения

| Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| МОУ «Андреевская основная общеобразовательная школа» | до 25.09.2013г. | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| МУ «Андреевский центр культуры и досуга» | до 25.09.2013г. | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| ЗАО «СП Андреевское» | до 25.09.2013г | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| Волховское ПО магазин «Радуга» | до 25.09.2013г | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| «ТСЖ № 7» | до 25.09.2013г | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| «ТСЖ № 8» | до 25.09.2013г | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| «ТСЖ № 9» | до 25.09.2013г | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| ОАО «УЖКХ Тихвинского района | до 25.09.2013г | В соответствии с п.13 раздела 3 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Мелегежского сельского поселения

от 27 августа 2013 № 07-128-а

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________ "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "__" _________________ 20__ г., утвержденной

__________________________________________________________________________,(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

4. ________________________________________________________________________;

5. ________________________________________________________________________.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду: __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г. _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 5

к постановлению администрации

Мелегежского сельского поселения

от 27 августа 2013 № 07-128-а

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан __________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. __________________________________________________________________;

2. __________________________________________________________________;

3. __________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)