Приложение 4

к Соглашению № 44-ПЗ-44/16 
от «16» августа 2016 г

Целевые показатели результативности использования субсидий на 01 октября  2016г. по администрации Шугозерского сельского поселения

Мероприятие: Капитальный ремонт участка тепловых сетей от точки «А» до приборов учета около ж/д №3,7, ул. Капшинская, пос.Шугозеро

| № п/п | Наименование показателя | единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На начало реализации программы | После проведения мероприятий | Примечание |
| 1. | Количество жителей Ленинградской области, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения | Чел. | 35 | 35 |  |
| 2. | Процент износа тепловых сетей n=L протяженность изношенных сетей, м / L общая протяженность сетей, м *100 | % | 60 | срок окончания работ – октябрь 2016г |  |
| 3. | Тепловые потери на ремонтируемом участке тепловой сети Q1=qфакт*L, Q2=qнорм*L, где qфакт - фактические удельные тепловые потери на ремонтируемом участке тепловых сетей, Гкал/(ч*м); qнорм – нормативные удельные потери на ремонтируемом участке тепловых сетей, Гкал/(ч*м); L – протяженность ремонтируемого участка | Гкал/ч | 82,4 | срок окончания работ – октябрь 2016г |  |
| 4. | Коэффициент полезного действия котла КПД=(Qполезная/Qраспологаемая)*100 где Qполезная=G*(T1-T2); Qраспологаемая=Qт*B*1000, где G- расход воды, м3/ч; T1- температура воды на выходе из котла, Со; T2 – температура воды на входе в котел, Со; Qт – низшая теплотворная способность топлива (ккал/кг), B – расход топлива (кг/ч.) | % |  |  |  |

Мероприятие: Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-Е до ж/д №58,60, ул.Советская, пос.Шугозеро

| № п/п | Наименование показателя | единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На начало реализации программы | После проведения мероприятий | Примечание |
| 1. | Количество жителей Ленинградской области, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения | Чел. | 60 | 60 |  |
| 2. | Процент износа тепловых сетей n=L протяженность изношенных сетей, м / L общая протяженность сетей, м *100 | % | 75 | срок окончания работ – октябрь 2016г |  |
| 3. | Тепловые потери на ремонтируемом участке тепловой сети Q1=qфакт*L, Q2=qнорм*L, где qфакт - фактические удельные тепловые потери на ремонтируемом участке тепловых сетей, Гкал/(ч*м); qнорм – нормативные удельные потери на ремонтируемом участке тепловых сетей, Гкал/(ч*м); L – протяженность ремонтируемого участка | Гкал/ч | 42,63 | срок окончания работ – октябрь 2016г |  |
| 4. | Коэффициент полезного действия котла КПД=(Qполезная/Qраспологаемая)*100 где Qполезная=G*(T1-T2); Qраспологаемая=Qт*B*1000, где G- расход воды, м3/ч; T1- температура воды на выходе из котла, Со; T2 – температура воды на входе в котел, Со; Qт – низшая теплотворная способность топлива (ккал/кг), B – расход топлива (кг/ч.) | % |  |  |  |

| Администрация: Глава администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области ______________________Н.С.Соколова |  |
| --- | --- |