Отчет о целевых показателях результативности использования субсидии из областного бюджета Ленинградской области 
бюджету муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону 
на территории Ленинградской области на 01.10.2015г.

Мероприятие: Капитальный ремонт участка ТС от котельной №6 до жилого дома №23 по ул.Солнечная, дер.Мошково

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На начало реализации программы | После проведения мероприятий | Примечание |
| 1 | Количество жителей Ленинградской области, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения | Чел. | 43 | 43 |  |
| 2 | Процент износа тепловых сетей n=L протяженность изношенных сетей, м / L общая протяженность сетей, м *100 | % | 75 | 60 |  |
| 3 | Тепловые потери на ремонтируемом участке тепловой сети Q1=qфакт*L, Q2=qнорм*L, где qфакт - фактические удельные тепловые потери на ремонтируемом участке тепловых сетей, Гкал/(ч*м); qнорм – нормативные удельные потери на ремонтируемом участке тепловых сетей, Гкал/(ч*м); L – протяженность ремонтируемого участка | Гкал/ч | Q1 | Q2 |  |
| 4 | Коэффициент полезного действия котла КПД=(Qполезная/Qраспологаемая)*100 где Qполезная=G*(T1-T2); Qраспологаемая=Qт*B*1000, где G- расход воды, м3/ч; T1- температура воды на выходе из котла, Со; T2 – температура воды на входе в котел, Со; Qт – низшая теплотворная способность топлива (ккал/кг), B – расход топлива (кг/ч.) | % | 19,5 | 18,7 |  |

Мероприятие: Капитальный ремонт участка ТС от котельной №5 до здания ЛОКГУ «Тихвинский ДИ» пос.Шугозеро

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На начало реализации программы | После проведения мероприятий | Примечание |
| 1 | Количество жителей Ленинградской области, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения | Чел. | 100 | 100 |  |
| 2 | Процент износа тепловых сетей n=L протяженность изношенных сетей, м / L общая протяженность сетей, м *100 | % | 60 | 52 |  |
| 3 | Тепловые потери на ремонтируемом участке тепловой сети Q1=qфакт*L, Q2=qнорм*L, где qфакт - фактические удельные тепловые потери на ремонтируемом участке тепловых сетей, Гкал/(ч*м); qнорм – нормативные удельные потери на ремонтируемом участке тепловых сетей, Гкал/(ч*м); L – протяженность ремонтируемого участка | Гкал/ч | Q1 | Q2 |  |
| 4 | Коэффициент полезного действия котла КПД=(Qполезная/Qраспологаемая)*100 где Qполезная=G*(T1-T2); Qраспологаемая=Qт*B*1000, где G- расход воды, м3/ч; T1- температура воды на выходе из котла, Со; T2 – температура воды на входе в котел, Со; Qт – низшая теплотворная способность топлива (ккал/кг), B – расход топлива (кг/ч.) | % | 19,8 | 18,5 |  |