АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШУГОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШУГОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2020 года	 №  10-40/2-а

Об утверждении муниципальной программы« Энергоснабжения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2020 года»

В целях повышения энергетической эффективности  на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области ,  в соответствии с  Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ « Об  энергосбережении  и повышении энергетической эффективности  и о внесении  изменений в  отдельные законодательные акты Российской федерации»  Уставом  Шугозерского сельского поселения администрация Шугозерского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Энергоснабжения и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2020 год»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
Шугозерского сельского поселения:					 Н.Ф.Смирнова

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
 от 25 марта 2020 года № 10-40/2-а

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Энергоснабжения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на  2020 год».

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергоснабжения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на  2020 год»

| Полное наименование Программы | Муниципальная целевая программа "Энергоснабжения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2020 год" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ». Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2009 № 1257 «О концепции повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения». Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд». Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». |
| Период реализации Программы | 2020 год |
| Цель Программы | 1. Снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов 2. Повышение надежности энергоснабжения потребителей . 3. Снижение расходов бюджетов всех уровней, организаций жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) и населения на топливо, тепловую и электрическую энергию. 4. Обеспечение устойчивого топливно-энергетического комплекса. |
| Задачи Программы | 1.Экономия топлива в результате проведения энергосберегающих мероприятий. 2.Экономия тепловой и электрической энергии организациями-потребителями. 3. Снижение потерь при производстве и передаче тепловой и электрической энергии. 4. Сокращение "коммерческих потерь" организаций в результате установки приборов учета. 5.Повышение надежности энергоснабжения потребителей. 6 Снижение вредного воздействия на окружающую среду объектов ТЭК и оздоровление экологической обстановки. │ |
| Объем и источники финансирования Программы | В 2020 году - 2020 год –4427,98369 тыс. руб., Областной бюджет- 4040,52762 тыс. руб.; Бюджет поселения –356,62689 тыс. руб.; Иные средства – 30,82918 тыс. руб;. В том числе по программам: «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сель ского поселения» - 2087,205 тыс.руб Областной бюджет- 1980,64262 тыс. руб.; Бюджет поселения –75,7332 тыс. руб.; Иные средства – 30,82918 тыс. руб;. «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Шугозерском сельском поселении» -2340,77869 тысяч рублей Областной бюджет- 2059,885 тыс. руб.; Бюджет поселения –280,89369 тыс. руб.; замена котла №1 КВр-0,5-95 с технологической обвязкой в котельной № 5 п. Шугозеро Тихвинского района Ленинградской области на сумму 1 180 ,27523 тыс. рублей; Областной бюджет- 1038,64208тыс. руб.; Бюджет поселения –141,63315тыс. руб.; замена котла №1 с технологической обвязкой в котельной № 6 п.Шугозеро Тихвинского района Ленинградской области – 1 160 ,50346 тыс. рублей; Областной бюджет- 1021,24292 тыс. руб.; Бюджет поселения –139,26054 тыс. руб.; |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Реализация мероприятий программы в 2020 году Позволит достигнуть следующих результатов 1.Экономия энергоресурсов. 2.Упорядочение расчетов за коммунальные ресурсы в соответствии с их реальными объемами потребления; 3. Создание условий для экономии эксплуатационных расходов жилищно-коммунальных организаций; 4.Создание действенного механизма стимулирования оплаты за потребленные коммунальные ресурсы . |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |
| Представитель заказчика Программы | Глава администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |
| Участники и Исполнители Программы | 1.Энергоснабжающие организации (по согласованию); 2. Управляющая организация – общество с ограниченной ответственностью «Управление жилищно-коммунальным хозяйством», (управляющая организация) 3 Бюджетные организации расположенные на территории поселения; 4. Орган местного самоуправления. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя представителя заказчика Программы | Соколова Нина Степановна – Глава администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, тел./факс (81367) 44109, 44170 |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы, осуществляет администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области. Оценку результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области. Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы представляются: участниками и исполнителями программы в администрацию муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области ежеквартально и по окончании выполненного мероприятия. |

Раздел 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач Программы

1.1. Характеристика объекта:

- Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

- Адрес: 187530 Россия, Ленинградская область , Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение.

- На территории Шугозерского сельского поселения расположено 35 населенных пунктов, административный центр поселок Шугозеро, площадь поселения 97900 га. На территории поселения на 1 января 2020 года зарегистрировано  2712 человек, 1960 человек проживают в поселке Шугозеро

- В поселении имеется 6 котельных, работающих на разных видах топлива, 2 из которых в настоящее время находятся в резерве, тепловые сети протяженностью 8,45 км., водопроводные сети - 9,164 км, канализационные -11,33 км. 78 многоквартирных жилых дома, 30 из которых благоустроенные или частично благоустроенные. В многоквартирных домах проживает 1,76 тыс. человек, общая площадь 35,127 тыс. кв. м.

- 1  административное здание: здание администрации поселения, находящиеся в собственности муниципального образования.

- Имеется узел учета тепловой энергии и водоснабжения на котельной №1,  на многоквартирных домах имеются приборы учета тепловой электроэнергии, ГВС, ХВС. Здание администрации поселения оснащено приборами учета в 2013 году.

-Проведение Энергетического обследования и составление Энергетических паспортов на административное здания выполнено в 2012 году.

1.2. Цели Программы, основные задачи  Программы

Повышение уровня энергосбережения. При проведении реконструкции  системы теплоснабжения поселка Шугозеро   с переводом  тепловых нагрузок с 4 котельных на котельную №1: переводе  отопительных нагрузок  с котельной № 2, № 3 , подключением Дома Быта и Дома культуры к  котельной №1 , которая модернизирована в 2006-2007 году  эффективность котельной  увеличится из-за работы агрегатов  в номинальном режиме. Ожидаемый КПД 80-82,5 %.

Установка приборов учета позволил осуществить переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии и газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов,  упорядочить расчеты за коммунальные ресурсы в соответствии с их реальными объемами потребления;

энергосбережение;

создание условий для экономии эксплуатационных расходов жилищно-коммунальных организаций;

возникновение действенного механизма стимулирования оплаты за  потребленные коммунальные ресурсы.

1.3. Связь Программы с другими социально-экономическими мероприятиями

Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет участия в реализации муниципальных  программ :

-«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Шугозерском сельском поселении»,

- «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения».

1.4. Мероприятия, направленные на реализацию Программы

Целевые показатели программы, достигаемые в результате выполнения программы.

Перечень мероприятий программы на 2020 год.

- Работа с населением по установке приборов учета в частных индивидуальных жилых домах, пользующихся коммунальными ресурсами; установка индивидуальных приборов учета по квартирам.

- Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов, мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении.

-Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе при капитальном ремонте, автоматизацию расчетов за потребляемые энергоресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов.

-Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения.

-Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.

-Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

-Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков

-Обеспечение закупки энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.

1.5. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей финансирования из бюджетов различных уровней и привлечения внебюджетных ресурсов.

В 2020 году на реализацию программы необходимо 4427,98369 тыс. рублей. Программа направлена  на реализацию  ежегодных откорректированных планов энергосберегающих мероприятий до 2020 года.

Раздел 2. Механизм реализации и управления программой

Настоящей Программой предусмотрена реализация энергосберегающих проектов, мероприятий влияющих на надежность энергоснабжения потребителей, а также мероприятий по оснащению средствами учета ТЭР и выполнению энергетических обследований, технического освидетельствования и проектно-изыскательских работ (далее - ПИР) будущих лет.

В целях выполнения задач, поставленных Программой, ежегодно происходит корректировка плана мероприятий : отбор и формирование плана энергосберегающих мероприятий на текущий год.

План мероприятий формируется в соответствии с установленным перечнем, организации-участники и мероприятия Программы отбираются в него согласно следующим критериям отбора:

1. Организация должна быть зарегистрирована на территории Ленинградской  области, являться объектом тарифного регулирования в сфере производства или поставки ТЭР.

2. Основой проекта должен быть энергосберегающий эффект - экономия топлива, электроэнергии, теплоэнергии.

3. Предлагаемые мероприятия должны способствовать повышению надежности энергоснабжения потребителей, снижению аварийных отказов в работе, затрат на ремонты и техническое обслуживание энергетического оборудования.

4. Срок окупаемости проекта за счет сэкономленных ТЭР должен соответствовать среднему сроку, принятому для подобных проектов в электроэнергетической области, и не превышать 8 лет.

5. Экономический эффект за счет снижения "коммерческих потерь" от "Мероприятий по установке приборов и систем учета ТЭР"

6. Включение мероприятий по пункту перечня "Энергетические обследования, техническое диагностирование и ПИР будущих лет" производится на основании технически и экономически обоснованных заявок организаций и в соответствии с критериями, указанными в пунктах 1 - 5 настоящего раздела.

7. Для включения проекта в Программу организация должна представить технико-экономическое обоснование или бизнес-план либо иметь заключение по результатам энергоаудита о необходимости его реализации.

В целях повышения эффективности реализации Программы разработчик наделяется функциями единого координатора по реализации программных мероприятий, обобщению и анализу сводной финансовой информации.

Вся деятельность по формированию и реализации Программы должна проходить в условиях прозрачности и гласности.

Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется Советом депутатов и администрацией муниципального образования Шугозерское сельское поселение.

- 2.1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в сфере энергосбережения ТЭК области за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

Эффективность Программы будет достигнута за счет ввода новых основных фондов, улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на аварийные и текущие ремонты энергетического оборудования, а также снижения "коммерческих потерь" электрической и тепловой энергии.

Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло- и электроснабжения  окажет положительное влияние на социальный климат, повысит уровень оплаты за потребленные ресурсы.

- 2.2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования для осуществления мероприятий Программы являются средства местного бюджета, бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства, учтенные в тарифах энергоснабжающих организаций на производство и передачу тепловой и электрической энергии. Также финансирование мероприятий программы осуществляется за счет участия в других муниципальных адресных программах с привлечением средств всех уровней.

В 2020 году на реализацию программы необходимо 4427,98369 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно. Финансирование мероприятий осуществляется за счет участия в реализации муниципальных  программ: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Шугозерском сельском поселении», «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения».

Кадровое и материально-техническое обеспечение Программы осуществляют профильные подрядные организации, заключившие договоры с организациями-участниками Программы

Приложения к Программе:

Приложение 1

План мероприятий  по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности  муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2020 год ;

Приложение 2

Плановые значения индикаторов расчета целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области по итогам 2020 год;

Приложение 3

Плановые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных программ муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области по итогам 2020 год.

|  |  |  | приложение №1 к программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2020 год |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Мероприятие | Ответственное ведомство | Показатели | 2020 |  |
| 1 | Приобретение и замена светильников уличного освещения на светодиодные в 28 населенных пунктах Шугозерского сельского поселения | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Потребление энергетических ресурсов [1], нат.ед.изм. | 182307 |  |
|  |  |  | Экономия энергетических ресурсов [1], нат.ед.изм. | 93261 |  |
|  |  |  | экономия по топливу |  |  |
|  |  |  | экономия по эл. энергии | 93261 |  |
|  |  |  | Потребление энергетических ресурсов в % к 2019 г. | 66 |  |
|  |  |  | Финансирование (всего), тыс. руб. | 2087,205 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1980,64262 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 75,7332 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники(средства собственников) | 30,82918 |  |
|  |  |  | Доля расходов в финансировании мероприятия связанных с повышением энергоэффективности, % | 100 |  |
| 2 | замена котла №1 КВр-0,5-95 с технологической обвязкой в котельной № 5 п. Шугозеро Тихвинского района Ленинградской области | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Потребление энергетических ресурсов [1], нат.ед.изм. |  |  |
|  |  |  | Экономия энергетических ресурсов [1], нат.ед.изм. |  |  |
|  |  |  | экономия по топливу |  |  |
|  |  |  | экономия по эл. энергии |  |  |
|  |  |  | Потребление энергетических ресурсов в % к 2019 г. |  |  |
|  |  |  | Финансирование (всего), тыс. руб. | 1180,27523 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1038,64208 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 141,63315 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники(средства собственников) | 0 |  |
|  |  |  | Доля расходов в финансировании мероприятия связанных с повышением энергоэффективности, % |  |  |
| 3 | замена котла №1 с технологической обвязкой в котельной № 6 п.Шугозеро Тихвинского района Ленинградской области | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Потребление энергетических ресурсов [1], нат.ед.изм. |  |  |
|  |  |  | Экономия энергетических ресурсов [1], нат.ед.изм. |  |  |
|  |  |  | экономия по топливу |  |  |
|  |  |  | экономия по эл. энергии |  |  |
|  |  |  | Потребление энергетических ресурсов в % к 2019 г. |  |  |
|  |  |  | Финансирование (всего), тыс. руб. | 1 160 ,50346 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1021,24292 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 139,26054 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники(средства собственников) | 0 |  |
|  |  |  | Доля расходов в финансировании мероприятия связанных с повышением энергоэффективности, % |  |  |
| 4 | работа с населением по установке индивидуальных приборов учета, приборов учета в индивидуальных жилых домах, работа по энергосбережению | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области; управляющая компания ООО "УЖКХ" | Потребление энергетических ресурсов [1], нат.ед.изм. |  |  |
|  |  |  | Экономия энергетических ресурсов [1], нат.ед.изм. |  |  |
|  |  |  | экономия по топливу | 0 |  |
|  |  |  | экономия по эл. энергии |  |  |
|  |  |  | Потребление энергетических ресурсов в % к 2019 г. |  |  |
|  |  |  | Финансирование (всего), тыс. руб. | 0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники(средства собственников) |  |  |
|  |  |  | Доля расходов в финансировании мероприятия связанных с повышением энергоэффективности, % |  |  |

|  |  | приложение № 2 к программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые значения индикаторов расчета целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2020 год |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Данные за отчетный год |  |
|  |  |  | План | Факт |
| п1 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт.ч. | 2626,21 |  |
| п2 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии | тыс. кВт.ч | 2626,21 |  |
| п3 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 5530,56 |  |
| п4 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии | Гкал | 6894,93 |  |
| п5 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 0 |  |
| п6 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды | тыс. куб. м | 84,47 |  |
| п7 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 10,7 |  |
| п8 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды | тыс. куб. м | 12,1 |  |
| п9 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 0 |  |
| п10 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа | тыс. куб. м | 0 |  |
| п11 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования | т у.т. | 0 |  |
| п12 | Общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования | т у.т. | 0 |  |
| п13 | Объем потребления электрической энергии в муниципальных учреждениях | кВт.ч | 67514 |  |
| п13a | Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления (без учета объема потребления в системах уличного освещения) | кВт.ч | 4677,7 |  |
| п14 | Площадь размещения муниципальных учреждений | кв. м. | 2278,2 |  |
| п14a | Отапливаемая площадь зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений | кв. м. | 2275 |  |
| п14b | Площадь размещения органов местного самоуправления | кв. м. | 728 |  |
| п14c | Отапливаемая площадь зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления | кв. м. | 728 |  |
| п15 | Объем потребления тепловой энергии (теплоснабжение) в муниципальных учреждениях | Гкал | 274,21 |  |
| п15a | Объем потребления тепловой энергии (горячее водоснабжение) в муниципальных учреждениях | Гкал | 0 |  |
| п15b | Объем потребления тепловой энергии (теплоснабжение) в органах местного самоуправления | Гкал | 50,2 |  |
| п15c | Объем потребления тепловой энергии (горячее водоснабжение) в органах местного самоуправления | Гкал | 0 |  |
| п16 | Объем потребления холодной воды в муниципальных учреждениях | куб. м | 293 |  |
| п16a | Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления | куб. м | 109 |  |
| п17 | Количество работников муниципальных учреждений | чел. | 21 |  |
| п17a | Количество работников органов местного самоуправления | чел. | 13 |  |
| п18 | Объем потребления горячей воды / холодной воды для приготовления горячей в муниципальных учреждениях | куб. м | 0 |  |
| п18a | Объем потребления горячей воды / холодной воды для приготовления горячей в органах местного самоуправления | куб. м | 0 |  |
| п19 | Объем потребления природного газа в муниципальных учреждениях | куб. м | 0 |  |
| п19a | Объем потребления природного газа в органах местного самоуправления | куб. м | 0 |  |
| п20 | Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | тыс. руб. | 0 |  |
| п21 | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году | тыс. руб. | 0 |  |
| п22 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 |  |
| п23 | Объем потребления (использования) тепловой энергии (теплоснабжение) в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | Гкал | 4769,14 |  |
| п23a | Объем потребления (использования) тепловой энергии (горячее водоснабжение) в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | Гкал | 0 |  |
| п24 | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования | кв. м. | 33243 |  |
| п25 | Площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования | кв. м. | 0 |  |
| п26 | Объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | куб. м | 35352,01 |  |
| п27 | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | чел. | 1690 |  |
| п28 | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, на территории муниципального образования | чел. | 0 |  |
| п29 | Объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | куб. м | 11671,6 |  |
| п29a | Объем потребления (использования) холодной воды для приготовления горячей в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | куб. м | 0 |  |
| п30 | Объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | кВт.ч | 817308 |  |
| п31 | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 0 |  |
| п32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 0 |  |
| п33 | Суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | т у.т. | 0 |  |
| п34 | Объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования | т у.т. | 0 |  |
| п35 | Объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования | млн. Гкал. | 0 |  |
| п36 | Объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования | т у.т. | 3154 |  |
| п37 | Объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования | Гкал | 12353 |  |
| п38 | Объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории муниципального образования | тыс. кВт.ч | 857,01 |  |
| п39 | Объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 494 |  |
| п40 | Объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования | Гкал | 2956 |  |
| п41 | Общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования | Гкал | 11877 |  |
| п42 | Объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 1,24 |  |
| п43 | Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования | тыс. кВт.ч | 182,57 |  |
| п44 | Объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования | тыс. кВт.ч | 104,11 |  |
| п45 | Общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образования | куб. м. | 45089,97 |  |
| п46 | Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования | кВт.ч | 275568 |  |
| п47 | Общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года | кв. м. | 0 |  |
| п48 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0 |  |
| п49 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | 0 |  |
| п50 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0 |  |
| п51 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0 |  |
| п52 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт. | 0 |  |
| п53 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | 0 |  |

|  |  | приложение №3 к программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2020 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных программ муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2020 год |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Данные за отчетный год |  | Методика расчета |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Значения общих целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 |  | П.1* / П.2* x 100% |
| 1.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 80,21 |  | П.3* / П.4* x 100% |
| 1.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 0 |  | П.5* / П.6* x 100% |
| 1.4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 88,43 |  | П.7* / П.8* x 100% |
| 1.5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 0 |  | П.9* / П.10* x 100% |
| 1.6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0 |  | П.11* / П.12* x 100% |
| 2 | Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВт•ч/ кв. м. | 17,78 |  | (п13а* + п7**) / (п14b* + п1**) |
| 2.2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м отапливаемой площади) | Гкал/ кв. м | 0,1 |  | (п15b* + п10**) / (п14с* + п1а**) |
| 2.3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 8,26 |  | (п16а* + п13**) / (п17а* + п2а**) |
| 2.4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 0 |  | (п18а* + п20**) / (п17а* + п2а**) |
| 2.5 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 0 |  | (п19а* + п16**) / (п17а* + п2а**) |
| 2.6 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0 |  | П.20* / П.21* x 100% |
| 2.7 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 |  | П.22* |
| 3 | Значения целевых показателей в жилищном фонде |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. Метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,14 |  | П.23* / П.24* |
| 3.2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел | 20,92 |  | П.26* / П.27* |
| 3.3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел | 6,91 |  | (П.29* + П.29а* ) / П.27* |
| 3.4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. Метр общей площади) | кВт.ч/кв.м | 24,59 |  | П.30* / П.24* |
| 3.5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. Метр общей площади) | тыс. куб.м/чел | 0 |  | П.31* / П.25* |
| 3.6 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб.м/чел | 0 |  | П.32* / П.28* |
| 3.7 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв.м. | 0 |  | П.33* / П.24* |
| 4 | Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./млн. Гкал. | 0 |  | П.34* / П.35* |
| 4.2 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./ Гкал | 0,26 |  | П.36* / П.37* |
| 4.3 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс. кВт•ч/ тыс. куб. м | 1,73 |  | П.38* / П.39* |
| 4.4 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 24,89 |  | П.40* / П.41* x 100% |
| 4.5 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 1,26 |  | П.42* / (П.6* + П.8* + П.42*) x 100% |
| 4.6 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. Метр) | тыс. кВт•ч/ тыс.куб. м | 1,87 |  | П.43* / (П.6* + П.8* + П.42*) |
| 4.7 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. Метр) | тыс. кВт•ч/ куб. м | 0 |  | П.44* / П.45* |
| 4.8 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт•ч/ кв. м. | 0 |  | П.46* / П.47* |
| 5 | Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 |  | П.48* |
| 5.2 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед. | 0 |  | П.49* |
| 5.3 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 |  | П.50* |
| 5.4 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 |  | П.51* |
| 5.5 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. | 0 |  | П.52* |
| 5.6 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед. | 0 |  | П.53* |