#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2017 г.	01-3080-а

от __________________________ № _________

О ликвидации технологических нарушений на объектах и системах тепло- и электроэнергетического комплексов жилищно-коммунального хозяйства Тихвинского района

21, 0400 ОБ НПА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №188-ФЗ, Приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 20 августа 2001 года №191 «Об утверждении методических рекомендаций по техническому расследованию и учёту технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса», постановлением Правительства Ленинградской области от 26 ноября 2010 года №319 «Об устойчивом энергоснабжении объектов экономики, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного и топливно-энергетического комплексов Ленинградской области» и в целях обеспечения устойчивого энергоснабжения потребителей Тихвинского района, совершенствования механизма взаимодействия органов местного самоуправления и предприятий жизнеобеспечения Тихвинского района, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок ликвидации технологических нарушений на объектах и системах тепло- и электроэнергетического комплексов жилищно-коммунального хозяйства и взаимодействия предприятий жизнеобеспечения, органов местного самоуправления Тихвинского района (приложение №1).

2. Утвердить Положение о единой системе оперативно-диспетчерского управления по ликвидации технологических нарушений на объектах и системах тепло- и электроэнергетического комплексов жилищно-коммунального хозяйства Тихвинского района (приложение №2).

3. Утвердить схему взаимодействия дежурно-диспетчерских служб предприятий жизнеобеспечения и органов местного самоуправления Тихвинского района при возникновении технологических нарушений на объектах и системах тепло- и электроэнергетического комплексов жилищно-коммунального хозяйства Тихвинского района (приложение №3).

4. Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского района от 16 февраля 2011 года № 01-230-а «О ликвидации технологических нарушений на объектах и системах тепло- и электроэнергетического комплексов жилищно-коммунального хозяйства Тихвинского района».

5. Опубликовать постановление в газете «Трудовая слава» и обнародовать на официальном сайте Тихвинского района в сети Интернет.

6.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству.

Глава администрации                                                             	В.В. Пастухова

Л.А. Ручкина

73003

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главы администрации				          			Ю.А. Наумов

Зам. главы администрации                                          				К.А. Федоров

Зав. юридическим отделом                   		          			В.В. Максимов

Зав. общим отделом				                    		И.Г. Савранская

Председатель комитета ЖКХ                                     				А.М. Корцов

Зав. отделом безопасности и мобилизационной подготовки                                     	Г.Г. Мартышева

РАССЫЛКА:

Дело								1

Комитет ЖКХ					                   	1

Отдел безопасности и мобилизационной подготовки                    	1

ДДС администрации Тихвинского района                                        	1

АО «Газпром теплоэнерго» филиал в ЛО                                         	1

ГП «ТДРСУ»                                         			               1

ГУП  «Водоканал ЛО»                                                                       	1

ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»          	             	1

ООО «РКС-Энерго»                                                                          	1

ф-л «Восточные эл.сети» АО ЛОЭСК                                           	1

ПАО «Ленэнерго»ТхЭС				             		1

Тихвинское отделение по сбыту эл. энергии АО «ПСК»              	1

АО «Жилье»                           			                          	1

ООО «КСТМ»                                    			           	1

ООО «ТУЖКХ»		                                      	            		1

ООО «Возрождение»					             	1

ООО «Тихвин Дом»                                                                        	1

ЖЭУ-27                                                                                           	1

ОАО «УЖКХ»                                                                                	1

ООО «УЖКХ»                                                                               	1

ЖСК-7                                                                                              	1

ЖСК-6                                                                                             	1

ТСЖ-8                                                                                             	1

ТСЖ-3                                                                                             	1

ТСЖ-4                                                                                            	1

ТСЖ-3-14                                                                                       	1

ТСЖ «Уют»                                                                                   	1

ТСЖ «Мир»                                                                                    	1

ТСЖ «Дюна»                                                                                  	1

ТСЖ «Знаменское»                                                                        	1

ТСЖ «Березовик»                                                                          	1

ТСЖ «Березовик-34»                                                                    	1

ТСН «1-47»                                                                                  	1

ТСЖ «4-12»                                                                                  	1

ТСЖ «4-11»                                                                                  	1

ТСЖ «Усадьба РТС»                                                                  	1

ТСЖ «Красава»                                                                          	1

ТСЖ «1А-44»                                                                             		1

Администрации сельских поселений                                        	8

АНО «Редакция «Трудовая слава»				1

Итого                                                                                		47

## УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

# от 13 ноября 2017 г. №01-3080-а

(приложение №1)

ПОРЯДОК

ликвидации технологических нарушений на объектах и системах

тепло- и электроэнергетического комплексов жилищно-коммунального хозяйства и взаимодействия предприятий жизнеобеспечения, органов местного самоуправления Тихвинского района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами в области предоставления коммунальных услуг потребителям.

Действие Порядка распространяется на отношения предприятий жизнеобеспечения, органов местного самоуправления, участвующих в процессе обеспечения и предоставлении коммунальных услуг потребителям муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области (далее Тихвинский район).

1.2. Термины и определения:

«потребитель» - юридические и физические лица, использующие коммунальные услуги на собственные нужды;

«предприятие жизнеобеспечения» - юридическое лицо, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющее деятельность по эксплуатации объектов и систем электро-теплоэнергетики, предоставлению коммунальных услуг для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности потребителей;

«коммунальные услуги» -  деятельность предприятий жизнеобеспечения по предоставлению холодного и горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения, газоснабжения;

«система коммунального электроснабжения» - совокупность объединённых общим производственным процессом электрических сетей и сооружений, а также источников электрической энергии, эксплуатируемых электроэнергетической организацией жилищно-коммунального комплекса;

«система коммунального теплоснабжения» - совокупность объединённых общим производственным процессом источников тепла и тепловых сетей, эксплуатируемых теплоэнергетической организацией жилищно-коммунального комплекса;

«технологические нарушения» - нарушения в работе систем коммунального энергоснабжения и эксплуатирующих их организаций в зависимости от характера и тяжести последствий;

«авария» - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определённой территории или акватории угрозу жизни и здоровью граждан и приводящие к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного, технологического или транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей природной среде;

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению технологического процесса производства и передачи электро- и тепловой энергии потребителю без признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования, не повлиявшие на технологический процесс производства и передачи электро- и тепловой энергии потребителю.

2. Технологические нарушения системы коммунального теплоснабжения

2.1. Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются:

2.1.1. разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, вызвавшие остановку и их ремонт;

2.1.2. повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт), если объём ремонтных работ составляет не менее объёма капитального ремонта;

2.1.3. повреждение насосов, подогревателей, вызвавших вынужденный останов котла, приведший к общему снижению отпуска тепловой энергии потребителям более чем на 50 % продолжительностью более 16 часов.

2.2. Технологическими отказами в коммунальных отопительных котельных считаются:

2.2.1. неисправность котла, с выводом его из эксплуатации на внеплановый ремонт, если объём работ по восстановлению его работоспособности составляет не менее объёма текущего ремонта;

2.2.2. неисправность насосов, подогревателей, другого вспомогательного оборудования, вызвавших вынужденный останов котла, приведший к общему снижению отпуска тепловой энергии потребителям более чем на 30 %, но не более 50 %  продолжительностью менее 16 часов;

2.2.3. останов котла из-за прекращения по вине эксплуатационного персонала подачи воды, топлива и электроэнергии при температуре наружного воздуха:

– до (-10 С)     -  более 8 часов;

– до (-15 С)     -  более 4 часов;

– ниже (-15 С) - более 2 часов.

2.3. Функциональными отказами в коммунальных отопительных котельных считаются нарушения режимов их функционирования, не вызвавшие последствий, указанных в п.п. 2.1. и 2.2.

Не относится к функциональным отказам вывод из работы оборудования по оперативной заявке для устранения неисправностей, выявленных при осмотрах при условии, что поставка тепловой энергии потребителю не будет отключена или ограничена.

2.4. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.4.1. разрушения (повреждения) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети, в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, вызвавшие остановку и их ремонт;

2.4.2. повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее общее снижение отпуска тепловой энергии потребителям более чем на 50 %  продолжительностью до 8 часов.

2.5. Технологическими отказами в тепловых сетях считаются:

2.5.1. неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшие снижение отпуска тепловой энергии продолжительностью более 8 часов;

2.5.2. допустимая продолжительность температуры воздуха в отапливаемом помещении:

– не ниже (+8 С)       -  не более 4 часов;

– не ниже (+10 С)     -  не более 8 часов;

– не ниже (+12 С)     -  не более 16 часов.

2.6. Функциональными отказами в тепловых сетях считаются:

2.6.1. нарушения режимов их функционирования, не вызвавшие последствий, указанных в п.п. 2.3. и 2.4.;

2.6.2. отключение горячего водоснабжения, осуществляемое для сохранения режима отпуска тепловой энергии на отопление при ограничениях в подаче топлива, электро- и водоснабжении.

2.6.3. Не относится к функциональным отказам:

– повреждения теплопроводов и оборудования, выявленные во время испытаний, проводимых в неотопительный период;

– отключения теплопровода и системы теплопотребления объектов, находящихся на балансе потребителя, если они произошли не по вине персонала теплоснабжающего предприятия.

3. Технологические нарушения системы коммунального электроснабжения

3.1. Авариями на объектах и системах электроснабжения считаются:

3.1.1. разрушение (повреждение) зданий, сооружений, основного оборудования подстанций (силовые трансформаторы, оборудование распределительных устройств напряжением свыше 10 кВ), восстановление работоспособности которых может быть произведено в срок более 7 суток после выхода из строя;

3.1.2. повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии между распределительными пунктами напряжением свыше 10 кВ, которая была восстановлена после выхода из строя:

– воздушная линия за период более 3-х суток;

– кабельная линия за период более 10 суток;

3.1.3. неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения:

– одного и более потребителей 1-й и 2-й категории, продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

– одного и более потребителей 3-й категории продолжительностью более 24 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей.

3.2. Технологическими отказами на объектах и системах электроснабжения считаются:

3.2.1. неисправности основного оборудования, восстановление работоспособности которого может быть произведено в течение не более 7 суток после выхода его из строя;

3.2.2. неисправности питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии между распределительными пунктами напряжением свыше 10 кВ, которая была восстановлена после выхода из строя:

– воздушная линия за период от 12 часов до 3-х суток;

– кабельная линия за период от 2-х до 10 суток;

3.2.3. неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения:

– одного и более потребителей 1-й и 2-й категории, продолжительностью от 3-х до 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

– одного и более потребителей 3-й категории продолжительностью от 10 до 24 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей.

3.3. Функциональными отказами на объектах и системах электроснабжения считаются:

3.3.1. нарушения режимов их функционирования, не вызвавшие последствий, указанных в п.п. 3.1. и 3.2.;

3.3.2. выход из строя оборудования, не относящегося к основному;

3.3.3. вывод из работы оборудования для выполнения ремонтных работ, определённых при профилактическом осмотре и контроле.

Основные мероприятия по предупреждению технологических нарушений, а также поддержанию устойчивого функционирования предприятий жизнеобеспечения:

– постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путём своевременного проведения противоаварийных тренировок, тестирования, повышения качества профессиональной подготовки;

– создание необходимых запасов финансовых, материально-технических средств и ГСМ;

– обеспечение персонала средствами связи, пожаротушения, автотранспортом, спец инструментом, необходимыми средствами защиты;

– обеспечение рабочих мест технологическими схемами систем жизнеобеспечения, инструкциями по ликвидации технологических нарушений и программами переключений;

– своевременное выявление и устранение аварийных участков систем жизнеобеспечения.

4. Порядок ликвидации технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения Тихвинского района

4.1. Ответственные должностные лица предприятий жизнеобеспечения, где произошло технологическое нарушение, должны в установленном порядке представить информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу Тихвинского района (далее ЕДДС Тихвинского района) в письменном виде за своей подписью по факсу с последующей досылкой, где указывается:

– наименование и адрес объекта;

– краткое описание причин и характера технологического нарушения;

– ориентировочное время прекращения подачи энергоресурсов потребителям;

– перечень объектов (потребителей), к которым прекращена подача энергоресурсов и перечень объектов, подлежащих отключению от энергоресурсов;

– объём повреждений и разрушений, состояние коммуникаций, вышедших из строя;

– время начала работ по ликвидации технологического нарушения, количество задействованных сил и средств;

– планируемое время выполнения работ по ликвидации технологического нарушения;

– должностное лицо предприятия жизнеобеспечения, ответственное за ход работ по ликвидации технологического нарушения (ФИО, контактный телефон).

4.2. Основные задачи диспетчерского управления предприятий жизнеобеспечения при ликвидации технологических нарушений:

4.2.1. организация мероприятий по предотвращению развития технологического нарушения, предупреждению травм персонала и повреждения оборудования;

4.2.2. создание оптимально-надёжных схем и режимов работы систем и оборудования;

4.2.3. определение состояния отключенного оборудования и ускорение процесса по его вводу в работу;

4.2.4. включение оборудования в работу основной схемы и контроль за его устойчивой работоспособностью;

4.2.5. установление порядка обмена информацией о ходе работ по устранению технологического нарушения со смежными предприятиями жизнеобеспечения и ЕДДС Тихвинского района для принятия оперативных мер по снижению негативных последствий технологического нарушения в связи с прекращением подачи энергоснабжения;

4.2.6. предоставление в установленном порядке оперативной информации в ЕДДС Тихвинского района о ходе выполнения работ по ликвидации технологического нарушения;

4.2.7. Каждая дежурно-диспетчерская служба предприятий жизнеобеспечения в обязательном порядке должна располагать:

– инструкцией (порядком) по предотвращению и ликвидации технологических нарушений;

– планами ликвидации технологических нарушений;

– документами, определяющими их взаимодействие со смежными предприятиями жизнеобеспечения и ЕДДС Тихвинского района.

4.2.8. По окончании работ по ликвидации технологического нарушения фиксируется время завершения и направляется соответствующая информация в ЕДДС Тихвинского района.

4.3. Основные задачи органов управления Тихвинского звена ТП РСЧС при ликвидации технологических нарушений на объектах и системах жизнеобеспечения в зависимости от масштаба:

4.3.1. принятие управленческих решений по недопущению развития технологического нарушения, мерам по поддержанию устойчивого жизнеобеспечения населения, охране окружающей среды, организации проведения аварийно-спасательных работ;

4.3.2. организация оповещения населения;

4.3.3. организация эвакуационных мероприятий;

4.3.4. привлечение дополнительных сил и средств для ликвидации технологического нарушения и его последствий;

4.3.5. общее руководство и контроль за ходом выполнения работ по ликвидации технологического нарушения;

4.3.6. организация обмена информацией по ликвидации технологического нарушения на различных уровнях через ЕДДС Тихвинского района.

4.3.7. ЕДДС Тихвинского района при возникновении технологического нарушения на объектах и системах жизнеобеспечения строго руководствуется должностными инструкциями и инструкциями по ликвидации и предотвращению технологических нарушений на объектах ЖКХ.

_______________

## УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Тихвинского района

# от 13 ноября 2017 г. №01-3080-а

(приложение №2)

ПОЛОЖЕНИЕ

о единой системе оперативно-диспетчерского управления

по ликвидации технологических нарушений

на объектах и системах тепло- и электроэнергетического комплексов

жилищно-коммунального хозяйства Тихвинского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о единой системе оперативно-диспетчерского управления по ликвидации технологических нарушений на объектах и системах жизнеобеспечения Тихвинского района определяет взаимодействие дежурно-диспетчерских и аварийно-ремонтных служб предприятий жизнеобеспечения и органов управления Тихвинского звена ТП-РСЧС.

1.2. В зависимости от масштабов, технологические нарушения на объектах и системах жизнеобеспечения могут устраняться:

-силами энергоснабжающих предприятий - владельцем объектов и систем жизнеобеспечения в соответствии с ведомственными нормами и правилами;

-силами энергоснабжающих предприятий и привлекаемых специализированных организаций и предприятий, расположенных на территории Тихвинского района.

2. Единая система оперативно-диспетчерского управления на объектах и системах жизнеобеспечения Тихвинского района при ликвидации технологических нарушений

2.1. Сбор информации о технологических нарушениях на объектах и системах жизнеобеспечения осуществляется ЕДДС Тихвинского района:

– в режиме повседневной деятельности - через дежурно-диспетчерские службы предприятий жизнеобеспечения, администрации поселений Тихвинского района и территориальные федеральные органы исполнительной власти;

– в выходные и праздничные дни - через ответственных дежурных предприятий жизнеобеспечения и администраций поселений Тихвинского района.

2.2. При возникновении технологического нарушения на объектах и системах жизнеобеспечения дежурный диспетчер (ответственное должностное лицо) предприятия, на объекте (сетях) которого произошло технологическое нарушение:

– немедленно проводит необходимое оповещение руководящего состава предприятия;

– оценивает обстановку, определяет состав сил и средств предприятия и их достаточность для ликвидации технологического нарушения;

– вводит в действие силы и средства для ликвидации технологического нарушения;

– докладывает в установленном порядке в ЕДДС Тихвинского района о характере технологического нарушения и принятых мерах по ликвидации.

По прибытии руководящего состава предприятия и принятия на себя руководства по ликвидации технологического нарушения, дежурный диспетчер предприятия в установленном порядке обеспечивает предоставление информации в ЕДДС Тихвинского района о принятых мерах по ликвидации технологического нарушения на начальном этапе.

Оперативный дежурный ЕДДС Тихвинского района:

– оповещает в установленном порядке руководящий состав органов управления Тихвинского звена ТП-РСЧС;

– направляет к месту аварии силы и средства служб постоянной готовности (при необходимости);

– оповещает о сборе КЧС и ПБ Тихвинского района (при необходимости);

– осуществляет постоянный сбор, обработку и передачу информации о ходе ликвидации технологического нарушения;

– информирует в установленном порядке вышестоящие инстанции.

_______________

## УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

# от 13 ноября 2017 г. №01-3080-а

(приложение №3)

СХЕМА

взаимодействия дежурно-диспетчерских служб предприятий

жизнеобеспечения и органов местного самоуправления Тихвинского

района при возникновении технологических нарушений на

объектах и системах тепло- и электроэнергетического комплексов

жилищно-коммунального хозяйства Тихвинского района

| Дежурный Правительства Ленинградской области |  |  |  |  | Глава администрации Тихвинского района |  |  |  |  |  |  | КЧС и ПБ Тихвинского района (Тихвинского района КЧС и ПБ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативный дежурный ГУ МЧС России по Ленинградской области |  |  |  |  | ЕДДС Тихвинского района |  |  |  |  |  |  | Оперативная группа объединенной КЧС и ПБ Тихвинского района |  |  |  |  |
| ДДС: Теплоснабжающие предприятия; Электросетевые предприятия; Водоснабжающие предприятия; Организации, осуществляющие управление МКД; Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМВД России по Тихвинскому району |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГКУ «28 отряд Федеральной противопожарной службы по Ленинградской области» |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф.Калмыкова» |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля |  |  |  |

_______________